Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

………………………., dnia …………..…..

Zamawiający:

D&R DISPERSIONS&RESINS Sp. z o.o.

ul. Duninowska 9

87-800 Włocławek

NIP: 8883086411

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Oferenta:

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Siedziba/adres: |  |
| NIP |  |
| Nr tel. |  |
| e-mail |  |

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2026/FBiW dotyczące dostawy analizatora GPC (1 szt.) przeznaczonego do oceny rozkładu mas cząsteczkowych i stopnia polimeryzacji żywicy w ramach projektu „Opracowanie innowacyjnej żywicy alkidowej o obniżonym śladzie węglowym na bazie bio-surowca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń 3.0” realizowanego w ramach Priorytetu 1. Fundusze Europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu, Działania 1.1 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji, Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027,

oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem zamieszczonym w zapytaniu ofertowym za cenę:

| Lp. | Opis | Cena netto (Wartość netto) | Kwota podatku VAT | Cena brutto (wartość brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator GPC (1 szt.) |  |  |  |

Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 7 tygodni licząc od dnia podpisania umowy z dostawcą.

Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi: ……………….. (miesięcy)

Liczba darmowych serwisów gwarancyjnych w ciągu trwania gwarancji: ………………

Termin ważności oferty: 30 dni licząc od dnia upłynięcia terminu składania ofert.

Minimalne parametry techniczne

| Analizator GPC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | TAK/NIE* |
| 1 | Rodzaj pompy o zakresie przepływu: 0.001 – 10 ml/min |  |
| 2 | Maksymalne ciśnienie pracy minimum 800 bar |  |
| 3 | Detektor załamania światła o maksymalnej 45 ul od wlotu do celu |  |
| 4 | Automatyczny podajnik próbek w zestawie |  |
| 5 | Komputer sterujący w zestawie |  |
| 6 | Instalacja i szkolenie w ramach oferty na sprzęt |  |

*Należy uzupełnić TAK lub NIE

Oświadczenia Oferenta:

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie określone 
w zapytaniu ofertowym wymagania techniczne oraz eksploatacyjne. Zobowiązuję się na żądanie Zamawiającego do przedstawienia dodatkowych informacji i wyjaśnień, potwierdzających spełnienie wymogów technicznych określonych w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie całości przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w niniejszej ofercie.

- Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym (urządzeniami) do realizacji zamówienia

- Oświadczam, że posiadam odpowiednią wiedzą oraz doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotowego zamówienia.

- Oświadczam, że znam i akceptuję warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnoszę żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.

- Oświadczam, że uzyskałem wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone w treści Zapytania ofertowego.

- Oświadczam, że podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, zgodnie z charakterystyką w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że następujące dokumenty/informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane: .......................................... (jeśli dotyczy).

Osoba wyznaczona do kontaktów w sprawie przedmiotowego zamówienia:

Imię i nazwisko: ………………………………

Telefon:……………………………………….

e-mail:…………………………………………

…..……………………………………………………..

Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta

oraz pieczęć firmowa (jeśli podmiot posiada pieczęć)